ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.       Объект закупки: Поставка огнетушителей

2. Описание объекта закупки (функциональные, технические, качественные характеристики):

| Наименование товара, работ, услуг | Код по ОКПД 2/КТРУ/ККН | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Огнетушитель ОП-4 | 28.29.22.110/ 28.29.22.110-00000014/ 28.29.22.110-006 | шт. | 35 |

Технические требования к огнетушителям ОП-4

| Вид (по типу огнетушащего вещества) | Порошковый |
| --- | --- |
| Тип | Переносной |
| Возможность перезарядки | Перезаряжаемый |
| Тип по принципу создания избыточного давления газа | Закачной |
| Назначение по классу пожара | АСЕВ |
| Масса заряда порошка | 4 кг |
| Вид огнетушащего порошка | АВСЕ |
| Длина струи ОТВ, не менее | 3 м |
| Продолжительность приведения в действие огнетушителя, не более | 5 с |
| Продолжительность подачи ОТВ, не менее | 10 с |
| Огнетушащая способность по классу пожаров | Модельный очаг класса А — 2 А Модельный очаг класса В — 55В |
| Срок службы огнетушителя | 10 лет |
| Переосвидетельствование | 1 раз в 5 лет |
| Комплектность | Шланг с распылителем, Паспорт (руководство по эксплуатации) |
| Условия эксплуатации при температуре | -40°С до +50°С |

При поставке предоставляется сертификат качества и сертификат пожарной безопасности на изделие.

Соответствие нормативно-технической документации ГОСТ Р 51057-2001; ТУ производителя.

Гарантийный срок товара на момент поставки не менее 12 месяцев.

3. Требования предоставления гарантии качества товара: Исполнитель гарантирует устранение всех обнаруженных недостатков при поставке товара, за собственный счёт и собственными средствами на протяжении года.

4. Срок поставки товара:

После регистрации Контракта, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления Заказчиком Заявки.

5. Место поставки товара: Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 192242, г. Санкт-Петербург, Будапештская ул., дом 3, лит. А, (далее - Место доставки). Доставка, погрузка и разгрузка товара производится силами Исполнителя.

6. Начальная (максимальная) цена контракта:

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы, в том числе расходы на материалы, транспортные услуги, все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с поставкой товара, страхование, услуги субподрядных организаций, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных.

Специалист по ПП                                                                         В.И. Фрунзе